	[image: image1.png]AOSB

Adana Haci Sabanci Organize Sanayi Bolgesi




	ENDÜSTRİYEL TESİS VEYA BİNALARIN İTFAİYE RAPORU KONTROL KARTI
	Doküman No
	DHB.FRM.016

	
	
	Yayın Tarihi
	24.02.2023

	
	
	Revizyon Tarihi
	27.09.2024

	
	
	Revizyon No
	01

	
	
	Sayfa
	1 / 2



	Rapor İçin İstenen Evraklar
	[image: image1.png]      İşyeri Sigorta Poliçesi                                                      Acil Durum Eylem Planı

      Elektrik Tesisat Topraklama Ölçüm Raporu                   Risk Değerlendirme Raporu         
      Paratoner Ölçüm Raporu                                                 Kimyasal MSDS Dokümanları
      Vaziyet Planı Üzerinde Yangın Müdahale Planı             Patlamadan Korunma Dokümanı                               

	Kontrol Tarihi 
	                                                           Saat:

	Raporu Talep Eden İşletme
	

	İşyeri Adresi
	

	Üretim Cinsi
	
	Tehlike Sınıfı:

	Yetkili Adı Soyadı
	
	Telefon:

	Fabrika Sahası (Komple m2)
	                                    Kapalı Alan m2:
	Açık Alan m2:

	Bina Yapı Malzemesi
	 

	Bina Çatı Malzemesi
	

	Bina Çatı Saçak Yüksekliği
	

	Bina Yapım Yılı
	

	
Fabrika Tanıtım Levhası       :                   Mevcut
                    Yok 
       Fabrikada Çalışan Sayısı:……………………

	
İtfaiye Ulaşım Yolları (Giriş) :                              Açık                 Kapalı                  İtfaiye Su Verme Bağlantısı :    Mevcut           Yok
                                     
(Ø 110 mm’lik Alman tipi rekor)  Hidrant Hattı   Mevcut 
           Yok                    Yangın Pompası                         Mevcut           Yok          

Yangın Suyu Rezervi                        :                    Mevcut              Yok                    Yangın Pompa Kapasitesi :………………….
(BYKHY Madde 22-90-91-92-93-94-95-97)  Açıklama: ………………………………………………………………………………….

	
Jenaratör               :        Mevcut             Yok
            (BYKHY Madde 66) Açıklama: ……………………………………………………

	
Yangın Dolapları :         Mevcut             Yok            (BYKHY Madde 94) Açıklama: …………………………………………………

	
Yangın Sprink (Yağmurlama) Sistemi:      Mevcut                Yok               

(BYKHY Madde 96) Açıklama: ……………………………………………………………………………………………………………

	
Yangın Söndürme Cihazları:                    K.K.T.                       CO2                            Köpük                             Diğer

(BYKHY Madde 98-99)  Açıklama: ……………………………………………………………………………………………………

	
1-Yangın Alarm ve Algılama Sistemi  :    Mevcut                 Yok                  2- Yangın İhbar Butonu/Zili          Mevcut              Yok

3- Duman Dedöktörü                            :    Mevcut                 Yok                  4- Alev (Isı) Dedektörü                  Mevcut              Yok

5- Acil Durum Aydınlatması                :    Mevcut                 Yok                  6- Sesli ve Işıklı Alarm Cihazı       Mevcut              Yok
Aylık test ve kontrolü yapılıyor mu ?            Evet                Hayır                  Son Test Tarihi : ………………………. 

(BYKHY Madde 71-72-73-74-75-76-81-84) Açıklama: …………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

	
İşyeri Sigorta Poliçesi       :      Mevcut                Yok                   Açıklama:  ...............................................................................................


	Uyarı Levhaları                 :      Mevcut                 Yok                           


(BYKHY Madde 75) Açıklama: ..................................................................................................................................................................  

	
Acil Eylem Planı  ve yangın müdahale planı   :                                  Mevcut                  Yok            

(BYKHY Madde 124-125-126-127-128)  Açıklama:...................................................................................................................................


	
Elektrik Sistemi                       :           Otomatik                            Manuel                                     Diğer 


Aydınlatma (Exprooflumu)     :           Evet                                    Hayır                                 

                          

Kaçak Akım Rölesi                  :           Mevcut                               Yok                              
Topraklama Ölçümü                :           Yapıldı
                          Yapılmadı                                   Rapor Tarihi: ...................

Elk. Pano Önü Yalıtkan Paspas :         Mevcut                               Yok                          
(BYKHY Madde 67) 
Açıklama: …………………………………………………………………………………………………..................................................................



	
Paratoner :                                     Mevcut              Yok                                   Paratoner Ölçümü:       Mevcut                Yok
(BYKHY Madde 64)  Açıklama: ……………………………………………………......................................................................


	
Elk. Harici Kul. Enerji Varmı? :   Mevcut             Yok               Tüpgaz (LPG) / Doğalgaz             Mazot           Fuel Oil            Diğer

Açıklama: ………………………………………………………………………………......................................................................


	
Ürün Güvenlik Bilgi Formu    :         Var              Yok              
İşyerinde Tehlikeli-Parlayıcı Ürün/Malzeme :  Mevcut            Yok                  
(BYKHY Madde 101-102-103-104) Açıklama: ………………………………………………………………………………………….

	
Fabrika Acil Güvenlik Çıkış Kapısı :       Mevcut            Yok                                   Yangın Merdiveni:          Mevcut                 Yok

Güvenli Kaçış Yolları ve İşaretleri   :       Mevcut            Yok                              
(BYKHY Madde 47-38-73) Açıklama: ……………………………………………………………………………………………………


	
İdare ve Üretim Sahası Birliktemi?         Evet              Hayır            Açıklama:  ..........................................................................................

	
İşletme Bacası :  Mevcut            Yok                Baca Temizlik Durumu:  Temiz            Temizlenmedi         Temizleme Tarihi : ...............  

(BYKHY Madde 58)        Açıklama : ..........................................................................................................................................................

	
Yangın Güvenlik Eğitim Tatbikatı:   Yapılıyor               Yapılmıyor                  AOSB İtfaiye Tarafından                 Dışardan      
Yapılış Tarihi : ................
(BYKHY Madde 129-130)  Açıklama : ...................................................................................................................................................


	
Vardiya Sistemi :      8 Saat               16 Saat               24 Saat                 Açıklama: .............................................................................              

	
Güvenlik Kamera Sistemi :   Var               Yok                Açıklama: .....................................................................................................

	Kontrol Eden                                                                                     İşletme Yetkilisi 
Adı Soyadı :                                                                                       Adı Soyadı :

Görevi:       :                                                                                       Görevi        :
İmza           :                                                                                       İmza          :
      Telefon: 0322  394 54 54 (Dahili 306)       E-Posta : f.bayram@adanaorganize.org.tr


YANGIN ÖNLEMLERİ ALMAK SÖNDÜRMEKTEN UCUZDUR            

       SAYIN SANAYİCİ/YETKİLİ

      
“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” in (Karar Sayısı: 2007/12937 yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 01/11/2007 tarihli ve 5098 sayılı yazısı üzerine, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun ek 9 uncu BYKHY Madde sine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/11/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

        Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir. (BYKHY MADDE  1-2-3)
        Yeni yapı inşasında veya mevcut binalardan proje değişikliği gerektiren esaslı onarım ve tadilat projelerinde, binanın kullanım ve özelliklerine göre tehlike sınıfı belirlenerek, bu yönetmelikte öngörülen esaslar göz önüne alınır. (BYKHY MADDE  19-20-21-138)
        Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından; Yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler, Ruhsat talebinde bulunanlar, Yatırımcı kuruluşlar, Yapı sahipleri, İşveren veya Temsilcileri, Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler ve imalatçılar, Yapı yapılmasında ve kullanımında görev alan müşavir, danışman, proje kontrol, yapı denetimi ve işletme yetkilileri, görevli, yetkili ve sorumludurlar. (BYKHY MADDE  5-6-7)
        7126 Sayılı Sivil Savunma Kanununa göre;                                                                                                  
1.  Binalara ilişkin genel yangın güvenliği ile ilgili temel hükümler, binanın inşası ve yerleşimi, İtfaiye Ulaşım Yollarının ve İşletmenin 4 etrafının açık olacak şekilde düzenlenmesi yasal zorunluluktur. (BYKHY Madde 20- 21–22)

        2. Hidrant hattı çekilmeli, itfaiyeye su verme bağlantıları, yangın dolapları yapmak ve Şebeke suyu, yangın sırasında kullanılamayacağı durumlarda, işletmenin üretim durumuna göre yeterli kapasitede Su deposunun yapılması, Su deposundan suyu Hidrant hattına basabilmesi için yedekli su pompası ve pompayı besleyen güç kaynağının(jeneratör) olması yasal zorunluluktur. (BYKHY Madde 90-91-92–93–94–95–97)

        3. Taşınabilir Yangın Söndürme Cihazları alınıp uygun yerlere konulması, periyodik testler ve bakım yasal zorunluluktur. (BYKHY Madde 99-100)

        4. İşyeri riskine göre otomatik söndürme (sprink) sistemlerinin (sulu, köpüklü, gazlı, vb.) kurulması istenilebilir. Ancak parlayıcı-patlayıcı BYKHY Madde lerin depolanması, üretilmesi yapılan işletmelerde sprink sistemlerinin kurulması yasal zorunluluktur. (BYKHY Madde 96-98)

        5. Yangın Algılama (Duman, Alev, Isı, vb.) ve Alarm (İhbar butonu/zili, sesli ve ışıklı) Acil durum aydınlatmaları, Acil çıkış/kaçış yol yön levhalarının olması yasal zorunluluktur. (BYKHY Madde 71–72-73–74–75–76–81)  

        6. Fabrika Acil çıkış kapılarının dışarı doğru açılması, yönlendirilmesi ve çalışan sayısına göre yeterli miktarda olması yasal zorunluluktur. (BYKHY Madde 47)


7. Transformatörlerde (Trafo) Uygun Tipte Otomatik Yangın Algılama ve Söndürme Sistemi, Jenaratörlerin Bulunduğu Bina Ve Yapılarda Yönetmelikte Belirtilen Tedbirlerin Alınması Yasal Zorunluluktur. (BYKHY Madde 65-66)
        8. Elektrik sisteminin yasa gereği topraklama ölçüm raporlarının yılda bir, aydınlatmaların exprooflu, Elektrik panolarının önüne yalıtımlı paspas serilmesi yasal zorunluluktur. (BYKHY Madde 67)
9.Yıldırım düşmelerine karşılık Paratoner takılması ve Paratoner için topraklama ölçüm raporlarınınsa yılda bir yapılması yasal zorunluluktur. (BYKHY Madde 64) (Radyoaktif Paratoner)’lerin takılmasını TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) yasaklamıştır.

10.Tehlikeli BYKHY Madde lerle İlgili Uygulanacak Hükümler, Tehlikeli BYKHY Madde lerin Sınıflandırılması ve Depolama Hacimlerinin Genel Özelliklerine Göre Yapılması Yasal Zorunluluktur. (BYKHY Madde  101-102-103-104)
        11.Ürün Güvenlik Bilgileri (MSDS)’in ve işletme krokisi üzerinde yangın müdahale planının uygun yerlere asılması ve itfaiyeye verilmesi yasal zorunluluktur. (Yangın Güvenliği Organizasyonu)
12.Toz Patlamalarıyla İlgili R.G.S: 26.12.2003/25328, Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkındaki Yönetmelik – TSN13821 Potansiyel Patlayıcı Ortamlar – Patlamanın Önlenmesi ve Korunma – Toz /Hava Karışımlarının En Düşük Tutuşma Enerjisinin Tayini İle İlgili Size Verilen Bilgilendirme Formu Fotokopisi İle İlgili Çalışmanın Yapılması,
13.Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği. Resmi Gazete: 11.07.1993/21634 (20/04/2001 Tarih Ve 24379 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmeliğin 1. BYKHY Madde si İle “Zararlı Kimyasal BYKHY Madde ve Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliğinin” Adı “Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği” Olarak Değiştirilmiştir.)
        Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı BYKHY Madde lerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük. Resmi Gazete: 24.12.1973/14752

Kimyasal BYKHY Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 26.12.2003/25328 

-10 ve 11. BYKHY Maddelerle İlgili Sizlere Verilen Toz Patlamaları Hakkında Bilgilendirme 
-Tehlikeli Kimyasallar Hakkında Bilgilendirmeyle İlgili Yönetmeliklerin İncelenip Değerlendirilmesi 
-Tehlikeli Kimyasallarla İlgili Formların İnceleme Sonrasında İSG Uzmanı ile Birlikte Doldurularak İtfaiye Birimine Teslim Edilmesi, Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması, Var İse Güncelleme Yapılması Gerekmektedir. 
14.İşletmenin Bacası var ise temizliğinin uygun aralıklarla yapılması yasal zorunluluktur. (BYKHY Madde 58)
15.Çok katlı binalarda Yangın Kaçış Merdiveni yapılması yasal zorunluluktur. (BYKHY Madde38)                                                                                                                       
16.İşyeri Çalışanlarından oluşan Acil Eylem Planı doğrultusunda (Yangına Müdahale-Söndürme, Arama-Kurtarma, Koordinasyon-Koruma, İlkyardım, Diğer) ekiplerin kurulması yasal zorunluluktur. (Mad.126) 
17.Yangın Güvenlik Eğitim ve Tatbikatlarının 1 yılda bir yapılması yasal zorunluluktur. (BYKHY Madde 129-130)
Sonuç olarak; Yukarıda BYKHY Maddeler halinde belirtilen yasal zorunluluklar, işyerinde sağlanması halinde; işyerinin, çalışanların ve sizin güvenliğiniz açısından ne kadar önemli olduğu hepimizce bilinmelidir.  
       
AOSB İTFAİYE YANGIN İHBAR HATTI :  394 39 46

        AOSB İTFAİYE SANTRAL :  394 54 54 / DAHİLİ: 309 – 306

E-MAİL : f.bayram@adanaorganize.org.tr       


7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği ile ilgili gerekli bilgilendirme metnini okudum, anladım.

               Yetkili


                    


        İşletme Yetkilisi
          Fatih BAYRAM
       AOSB İtfaiye Birimi 
          Saha Lideri Yrd.

